1、基本要求

1.1 全外显子测序基本要求

1.1.1测序平台要求：供应商应提供Illumina平台或T7平台进行双端二代测序，测序策略E150

1.1.2测序质量标准：

-完成70例患者肿瘤组织+血液样本的DNA的提取、质检、定量和建库测序。

-每个样品测序深度100X，数据目标产出不低于12G的raw data。

-人外显子探针使用安捷伦v6试剂盒。

-测序质量：Q20不低于95%，Q30不低于90%，单碱基错误率小于0.1%。

-除外显子测序外，还可提供基于二三代测序的panel定制和测序服务。

1.1.3样品质控与测序

-供应商负责对收到的样品进行质控，并将质控信息提供给本所。提供标准的数据文件格式，如VCF（Variant Call Format）、BAM、FASTQ等，并确保数据可以导入常用的生物信息学分析平台。

-合格样本承诺覆盖度（Coverage of Target Region）大于99%；Capture Specificity大于70%；dup小于30%；基因组目标捕获区域深度大于4X的碱基覆盖度大于95%。

-本所可根据质控信息，指定需要测序的样品，供应商须在样本签收日起20个自然日内完成DNA提取建库测序及数据分析工作，并提供原始数据相关的质控信息。

-可以根据项目需求对下机数据过滤，去除低质量序列和接头污染，确保数据质量。

1.2 转录组测序基本要求

1.2.1测序平台要求：供应商应提供Illumina平台或T7平台进行双端二代测序，测序策略PE150

1.2.2测序质量标准：

-完成甲方规定样本的RNA的提取、质检、定量和二代建库测序。

-每个样品目标产出不低于6G的raw data。

-测序质量：Q20不低于95%，Q30不低于90%，单碱基错误率小于0.1%。

1.2.3样品质控与测序

承诺合格样本RNA质量：RIN > 7.2；OD260/280 ≥2.0；OD260/230 ≥1.8，RNA总量≥1ug，浓度大于70ng/ul。

供应商负责对收到的样品进行质控，并将质控信息提供给本所。提供标准的数据文件格式，如BAM、FASTQ等，并确保数据可以导入常用的生物信息学分析平台。

本所可根据质控信息，指定需要测序的样品，供应商须在样本签收日起14个自然日内完成RNA提取建库测序及数据分析工作，并提供原始数据相关的质控信息。

可以根据项目需求对下机数据过滤，去除低质量序列和接头污染，确保数据质量。

2、数据接收与确认

（1）供应商交付所有样本测序数据及数据分析结果; 以上文件通过云交付或者硬盘拷贝交付。

（2）数据验收：由供应商的项目专员对接，在项目交付日，供应商项目负责人对项目产出数据、分析结果综合进行汇报，沟通确认，并于此日后1个月内提出异议，若无异议、需求视为验收合格。

3、质量保证

（1）供应商提供的测序及数据分析服务，以技术参数中的要求为准，超出正常标准范围的，由供应商承担相关服务成本，不再收取其他费用。

（2）不符合技术参数要求的合格样品，供应商须对其提供免费的加测或重测服务，并保证达到技术参数要求。

（3）供应商实施的服务期限长于招标文件规定时， 出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由供应商负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）提供服务。

4、其他检测数据分析

供应商须为检测数据提供生物信息学分析及相关统计学分析，除标准分析外还可以提供其他个性化分析服务。

5、售后服务

（1）如检测样品仍有剩余，供应商须按照本所要求进行返样。

（2）供应商可根据本所需要，提供所有实验记录的电子版以供查验。

（3）数据交付后，供应商应保存每批数据分析结束后交付之日起24个月，必要情况下，可重新交付原始数据。

（4）质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由供应商负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）提供服务。服务期满后，供应商应及时优惠提供所需的相关服务。

6、其他要求及说明

（1）样品寄送：本所按照供应商要求，将待检测样品寄送至供应商指定地点。如剩余样品需要返样，则有供应商将样品寄送至本所指定地点。

（2）数据交付方式和地点：网络或硬盘交付至本所指定方式和地点。