技术要求
1、基本要求
1.1 普通mRNA转录组测序分析测序服务

投标人需要对提供的60例样本进行普通mRNA转录组测序，提供样本制备，文库构建，测序服务。要求普通mRNA转录组测序检测包括以下指标：

1.1.1测序数据量、模式、平台及数据质量
测序平台需支持PE150双端测序，单样本有效Clean Data至少6G；测序模式为PE150；测序碱基质量值 Q30 比例≥ 90%，交付有效数据量不低于约定总量。
1.1.2分析内容
（1） 原始下机数据过滤和质控；
（2） 测序数据比对和质控：测序深度、覆盖度、插入片段统计；
（3） SNP检测及注释：SNP 类型分类统计，SNP突变频谱分析，SNP功能分类统计，SNP变异频率数据库注释，蛋白危害性预测，SNP疾病数据库注释；
（4） InDel检测及注释：InDel长度分布，InDel功能分类统计；
（5） CNV检测：CNV结果统计，CNV结果展示；
（6） SV检测：SV数目统计，SV结果展示；
（7） 变异全景展示Circos图。
1.2单细胞解离建库测序分析服务
投标人需要对提供的70例样本进行单细胞解离建库测序分析服务，提供样本制备，文库构建，测序服务。要求单细胞解离建库测序分析服务包括以下指标：

1.2.1测序数据量、模式、平台及数据质量
单样本有效Clean Data至少500M reads；测序模式为PE150；测序平台支持单细胞mRNA文库构建，兼容组织样本细胞/细胞核悬液上机；测序碱基质量值 Q30 比例≥ 90%，交付有效数据量不低于合同约定总量。
1.2.2分析内容
（1） 数据质控

（2） 细胞过滤

（3） 多样本整合

（4） Seurat降维和聚类

（5） 差异基因表达分析

（6） 功能富集分析

（7） 细胞类型注释

（8） 细胞周期推断

1.3外显子WES提取建库测序分析服务

投标人需要对提供的40例样本进行外显子WES提取建库测序分析服务，提供样本制备，文库构建，测序服务。要求外显子WES提取建库测序分析服务包括以下指标：

1.3.1测序数据量、模式、平台及数据质量
单样本有效Clean Data至少12G；测序模式为PE150；测序碱基质量值 Q30 比例≥ 90%，交付有效数据量不低于合同约定总量。

1.3.2分析内容
（1） 原始下机数据过滤和质控；

（2） 测序数据比对和质控：测序深度和覆盖度统计；

（3） 体细胞变异检测：体细胞SNV检测，InDel检测，CNV检测，SV检测；

（4） 突变全景图；

（5） 突变频谱和突变特征分析：突变频谱分析，突变特征分析，COSMIC突变特征分析；

（6） 显著突变基因统计：显著突变基因鉴定， 显著突变基因通路富集分析，显著突变基因互斥或共生分析；

（7） 驱动基因分析：已知驱动基因检出，驱动基因显著突变结构域分析，驱动基因突变位点分布；

（8） 拷贝数变异高级分析：拷贝数改变全景图，显著拷贝数变异分析，杂合性缺失（LOH）分析；

（9） 肿瘤纯度及染色体倍性分析；

（10） 治疗相关指标结果：TMB 统计分析，MSI 统计分析，HLA 分型和 HLA LOH 分析，HRD 统计分析。

1.4全基因组WGS提取建库测序分析服务

投标人需要对提供的30例样本进行全基因组WGS提取建库测序分析服务，提供样本制备，文库构建，测序服务。要求全基因组WGS提取建库测序分析服务包括以下指标：

1.4.1测序数据量、模式、平台及数据质量
单样本有效Clean Data至少90G；测序模式为PE150；测序碱基质量值 Q30 比例≥ 90%，交付有效数据量不低于合同约定总量。

1.4.2分析内容
（1） 原始下机数据过滤和质控

（2） 测序数据比对和质控：测序深度、覆盖度、插入片段统计

（3） 体细胞变异检测：体细胞SNV检测、InDel检测、SV检测、CNV检测

（4） 变异全景展示Circos图

2、样品质控与测序
（1）投标人负责对收到的样品进行质控，并将质控信息提供给招标人。
（2）招标人可根据质控信息，指定需要测序的样品，投标人须在合同签订之日起30个自然日内完成测序工作，并提供原始数据相关的质控信息。
3、数据接收与确认
（1）投标人交付所有样本测序数据及数据分析结果; 以上文件通过云交付或者硬盘拷贝交付。
（2）数据验收：由投标人的项目专员对接，在项目交付日，投标人项目负责人对项目产出数据、分析结果综合进行汇报，沟通确认。
4、质量保证
（1）投标人提供的测序服务，以技术参数中的基本要求为准，超出正常标准范围的，由投标人承担相关服务成本，不再收取其他费用。
（2）不符合技术参数要求的样品，投标人须对其提供免费的加测或重测服务，并保证达到技术参数要求。
5、售后服务
（1）如检测样品仍有剩余，投标人须按照招标人要求进行返样。
（2）投标人可根据招标人需要，提供所有实验记录的电子版以供查验。
（3）数据交付后，投标人应保存每批数据分析结束后交付之日起12个月，必要情况下，可重新交付原始数据。
（4）质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由投标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）提供服务。服务期满后，投标人应及时优惠提供所需的相关服务。
7、其他要求及说明
（1）样品寄送：招标人按照投标人要求，将待检测样品寄送至投标人指定地点。如剩余样品需要返样，则由投标人将样品寄送至招标人指定地点。
（2）数据交付方式和地点：网络或硬盘交付至招标人指定方式和地点。
